## ТОП
Прайс-лист
| НАДЕЖНОСТЬ | ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
от 18.12.2014
Фото | Наименование | Краткие характеристики | Цена, руб.
|  |  | Оптовая цена | Розничная цена
IP-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В стандартном исполнении (без объектива)
| RVi-IPC20DN | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3" ПЗС-матрица Sony Super HAD II; Формат сжатия: H.264/MJPEG, Разрешение и скорость трансляции: 704х576 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 4 (H.264: D1 (25 к/с), CIF (25 к/с), QCIF (25 к/с) / MJPEG: D1 (20 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.15 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2 ч/б; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS); Аудиовход/выход 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Mini SD/SDHC карту; Питание: PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры:142x78x65 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 10000 | 11000
| RVi-IPC21 | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3" ПЗС-матрица Sony ExView HAD, мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1280х720 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1280x720 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1280x720 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.5 лк @ F1.2; Электронное переключение режима «День-ночь»; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вы.: 1/1; Запись на Mini SD/SDHC карту; Питание: PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры:142x78x65 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 14000 | 15400
| RVi-IPC21DNL | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3" КМОП-матрица Aptina, мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1280х720 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1280x720 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1280x720 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.5 лк @ F1.2 цвет / 0.05 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту; Питание: PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры:142x78x65 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 12000 | 13200
| RVi-IPC21WDN | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3” КМОП-матрица Aptina, мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR до 128 дБ; Разрешение и скорость трансляции: 1280х960 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3; Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б. Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление объектива CS) поддержка АРД; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на SD карту до 32 ГБ; Питание: PoE 802.3af /AC 24 В/ DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры: 150x70x63 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 13000 | 14300
| RVi-IPC22DN | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3” КМОП-матрица SONY, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 2 (H.264/MJPEG:1920х1080 (25к/с), 704х576 (25к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б., Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS); Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на SD/SDHC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC12 В / AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры:150x70x64 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 17000 | 18700
| RVi-IPC23DN | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3” КМОП-матрица SONY, 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 2 (H.264/MJPEG:2048х1536 (20к/с), 704х576 (25к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на SD/SDHC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC12 В / AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры:150x70x64 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 14000 | 15400
| RVi-IPC23-PRO | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3” КМОП-матрица, 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR: до 120дБ; Разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (25 к/с), 1920х1080 (25 к/с); Встроенные интеллектуальные функции; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS в комплект не входит); Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Аудио вх./вых.: 2/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на SD/SDHC карту до 64 ГБ; Питание: PoE/ DC 12 В (10 Вт); Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры: 136х72x66 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SMARTPSS | 29000 | 31900
| RVi-IPC23WDN | IP-камера в стандартном исполнении; 1/3” КМОП-матрица Aptina, 3,1 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR: до 100 дБ; Разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 2048х1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 2048х1536 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.05 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вх./вых.: 1/1; Встроенный микрофон; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на SD/SDHC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры: 145x74x64 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 17000 | 18700
Купольные
| RVi-IPC31DNL | Купольная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица Aptina 1.3 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1280х720 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1280х720 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1280х720 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.5 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм с АРД; ИК-подсветка: до 15 метров (21 ИК-диод); Встроенный микрофон; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Накладной и врезной монтаж; Габаритные размеры: Ø130x112 мм; Вес: 450 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 13000 | 14300
| RVi-IPC32DNL | Купольная IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица Sony, 2 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1920x1080 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 3.3-12 мм с АРД; ИК-подсветка до 15 м (21 ИК-диод); Встроенный микрофон; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Накладной и врезной монтаж; Габаритные размеры: Ø130x112 мм; Вес: 450 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 16000 | 17600
| RVi-IPC33WDN | Купольные IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица Aptina, 3,1 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3(H.264: 2048х1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 2048х1536 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 3.3-12 мм с АРД; ИК-подсветка до 15 м (21 ИК-диод); Встроенный микрофон; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Накладной и врезной монтаж; Габаритные размеры: Ø130x112 мм; Вес: 450 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 17000 | 18700
| RVi-IPC32MS (2.8 мм) | Купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица SONY, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 2 (H.264/MJPEG:1920х1080 (25к/с), 704х576 (25к/с)); Мегапиксельный объектив: 2.8 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Режим «день-ночь»: Электронное переключение; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Пластиковый корпус; Диапазон рабочих температур: -10...+50⁰С; Габаритные размеры: Ø110x54 мм; Вес: 250 г.; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 7700 | 8470
| RVi-IPC32MS (6 мм) | Купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица SONY, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 2 (H.264/MJPEG:1920х1080 (25к/с), 704х576 (25к/с)); Мегапиксельный объектив: 6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Режим «день-ночь»: Электронное переключение; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Пластиковый корпус; Диапазон рабочих температур: -10...+50⁰С; Габаритные размеры: Ø110x54 мм; Вес: 250 г.; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 7700 | 8470
Антивандальные
| RVi-IPC31 (2.7-12 мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 1.3 Мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1280х960 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: Ø122x89 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 14000 | 15400
| RVi-IPC32 (2.7-12 мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 2 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: Ø122x89 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 16000 | 17600
| RVi-IPC33 (2.7-12 мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица; 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 при (20 к/c), 1920х1080 (25 к/с); Мегапиксельный объектив: 2.8 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Встроенный микрофон; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Запись на Micro SD карту до 32 ГБ; Питание: DC 12 В (не более 3 Вт) / PoE(IEEE802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40...+50⁰С; Габаритные размеры: Ø110x54 мм; Вес: 250 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 17000 | 18700
| RVi-IPC33M (2.8 мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица; 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 при (20 к/c), 1920х1080 (25 к/с); Мегапиксельный объектив: 2.8 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Встроенный микрофон; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Запись на Micro SD карту до 32 ГБ; Питание: DC 12 В (не более 3 Вт) / PoE(IEEE802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40...+50°С; Габаритные размеры: Ø110x54 мм; Вес: 250 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 10000 | 11000
| RVi-IPC33M (6 мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица; 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 при (20 к/c), 1920х1080 (25 к/с); Мегапиксельный объектив: 6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Встроенный микрофон; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Запись на Micro SD карту до 32 ГБ; Питание: DC 12 В (не более 3 Вт) / PoE(IEEE802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40...+50°С; Габаритные размеры: Ø110x54 мм; Вес: 250 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 10000 | 11000
| RVi-IPC32S (3.6мм) | Антивандальная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица Sony, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 94x89 мм; Вес: 400 г.; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 8000 | 8800
| RVi-IPC33V | Антивандальная IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица Aptina, 3 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); 1280х720 (25 к/с); 704х576 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; Режим «день-ночь»: Электронное переключение; Фиксированный объектив: 2.8 мм; Аудио вх./вых.: 1/1; ИК-подсветка: до 20 метров; Запись на MicroSD/HC карту до 32 ГБ; Питание: DC 12 В (не более 3 Вт) / PoE(IEEE802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Диапазон рабочих температур: -40...+50°С; Класс защиты: IP66; Габаритные размеры: Ø110x81 мм; Вес: 290 г.; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 11000 | 12100 | :
| RVi-IPC32VDN | Антивандальная IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица Sony, 2 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1920x1080 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл); Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 3.3-12 мм с АРД; ИК-подсветка: до 15 метров (21 ИК-диод); Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Класс защиты: IP66; Габаритные размеры: Ø130x112 мм; Вес: 850 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 13500 | 14850
| RVi-IPC33WVDN | Антивандальная IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица Aptina, 3,1 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 2048х1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 2048х1536 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл); Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 3.3-12 мм с АРД; ИК-подсветка: до 15 метров (21 ИК-диод); Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Класс защиты: IP66; Габаритные размеры: Ø130x112 мм; Вес: 850 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер) | 17000 | 18700
Уличные
| RVi-IPC41DNL NEW | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица Aptina, мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1280х960 (25 к/с), 1280х720 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1280x960 (25 к/с), 352x288 (25 к/с) / MJPEG 1280x960 (25 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм с АРД; ИК-подсветка: до 20 метров; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на Micro SD/HC карту до 32 ГБ; Питание: PoE / DC 12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С (питание от источника PoE IEEE802.3af); Габаритные размеры: 307x104 мм (цилиндрический корпус) / 273х95х95 мм (квадратный корпус); Вес: 1.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 14000 | 15400
| RVi-IPC42 (2.7-12 мм) | Уличная IP-камера; 1/3’’ КМОП, прогрессивная развертка, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.6 цвет / 0.01 лк @ F1.6 ч/б; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм, АРД; ИК-подсветка: до 30 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 307x104 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 18000 | 19800
| RVI-IPC42S (3.6 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица Sony, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 160x64 мм; Вес: 620 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 8000 | 8800
| RVI-IPC42S (6 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица Sony, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 160x64 мм; Вес: 620 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 8000 | 8800
| RVi-IPC42DN | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица SONY, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 (25 к/с); кол-во потоков 2 (H.264 1920x1080 (25 к/с), 704x576 (25 к/с)/MJPEG 1920x1080 (25 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.6 цвет / 0.01 лк @ F1.6 ч/б / 0 лк (ИК вкл.); Вариофокальный объектив: 3.3-12 мм с АРД; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 20 метров; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на micro SD/SDHC карту до 32 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 307x104 мм; Вес: 1.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 15000 | 16500
| RVi-IPC43DNS (3.6 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 3.6 мм; ИК-подсветка: до 30 метров (с маскировкой); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 168x66х59 мм; Вес: 500 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 11000 | 12100
| RVi-IPC43DNS (6 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 3-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048х1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 6 мм; ИК-подсветка: до 30 метров (с маскировкой); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 168x66х59 мм; Вес: 500 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 11000 | 12100
| RVi-IPC43 (2.7-12 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица 3 мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Количество видео потоков 2; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК-вкл.); Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм с АРД; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 30 метров (с маскировкой); Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 273х95х95 мм; Вес: 1.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 20000 | 22000
| RVi-IPC43M3 (3-9 мм) | Уличная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица 3 мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Количество видео потоков 2; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК-вкл.); Моторизованный объектив: 3-9 мм с АРД; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 30 метров; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 273х95х95 мм; Вес: 1.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 22000 | 24200
| RVi-IPC43-PRO (2.7-12 мм) | Уличная IP-камера; 1/3'' КМОП-матрица, 3 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона WDR до 120 дБ; Разрешение: 2048x1536, 1920x1080, скорость трансляции: 2048x1536 (25 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Встроенные интеллектуальные функции; Видеопотоки с независимыми настройками: 2; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив: 2.7-12 мм с АРД; ИК-подсветка: до 30 метров (с маскировкой); Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на Micro SD/HC карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC 12 В; Габаритные размеры: 273х95х95 мм; Вес: 1.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 45000 | 49500
Скоростные купольные (уличное исполнение)
| RVi-IPC52DN20 | Скоростная купольная IP-камера; 1/2.8” КМОП-матрица SONY, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б; Объектив с 20-ти кратным оптическим увеличением: 4.7-94 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Запись на micro SD карту до 32 ГБ; Питание: AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте; Габаритные размеры: 322х222 мм; Вес: 5 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 50000 | 55000
| RVi-IPC52Z12 | Скоростная купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица SONY, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б; Объектив с 12-ти кратным оптическим увеличением: 5.1-61.2 мм; Скорость поворота: до 400°/с, наклона: до 300°/с; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: PoE (IEEE802.3at) / AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF 2.2; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте, Габаритные размеры: 186х234 мм; Вес: 2.3 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 33000 | 36300
| RVi-IPC62Z12 | Скоростная купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б / 0 лк (ИК вкл.); Объектив с 12-ти кратным оптическим увеличением: 5.1-61.2 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 100 метров (с маскировкой); Скорость поворота: до 400°/с, наклона: до 300°/с; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: PoE (IEEE802.3at) / AC 24 В (БП в комплекте); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте, Габаритные размеры: 186х309 мм; Вес: 3.5 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 45000 | 49500
| RVi-IPC62Z30 | Скоростная купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б / 0 лк (ИК вкл.); Объектив с 30-ти кратным оптическим увеличением: 4.3-129 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 100 метров (с маскировкой); Скорость поворота: до 400°/с, наклона: до 300°/с; Аудио вх./вых.: 1/1; Тревожный вх./вых.: 2/1; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: PoE (IEEE802.3at) / AC 24 В (БП в комплекте); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте, Габаритные размеры: 186х309 мм; Вес: 3.5 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 60000 | 66000
| RVi-IPC52Z30-PRO | Скоростная купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Встроенные интеллектуальные функции; Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б; Объектив с 30-ти кратным оптическим увеличением: 4.3-129 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте; Габаритные размеры: 322х222 мм; Вес: 5 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 70000 | 77000
| RVi-IPC62Z30-PRO | Скоростная купольная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с), 1280х720 (50 к/c); Встроенные интеллектуальные функции; Нижний порог чувствительности: 0,05 лк @ F1.6 цвет / 0.005 лк @ F1.6 ч/б; Объектив с 30-ти кратным оптическим увеличением: 4.3-129 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка: до 150 метров; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Настенный кронштейн в комплекте; Габаритные размеры: Ø385х252 мм; Вес: 6.75 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 90000 | 99000
| RVi-IPC53M | Скоростная поворотная 1/3” КМОП-матрица SONY, 3 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920х1080 (25 к/c); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б; Встроенный микрофон; Объектив: 3.6 мм (3-х кратный цифровой зум); Максимальный угол поворота/наклона: 360/90°; Максимальная скорость поворота/наклона: 100°/сек; Запись на micro SD карту до 64 ГБ; Питание: DC 12 В / PoE(IEEE802.3at); Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Габаритные размеры: Ø130х58 мм; Вес: 250 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 18000 | 19800
Фиксированные малогабаритные
| RVi-IPC11 NEW | Фиксированная малогабаритная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 1.3 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1280х960 (25 к/с); Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.8 цвет / 0.01 лк @ F1.8 ч.б.; ИК-подсветка: до 5 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Встроенный микрофон; Встроенный PIR датчик; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на MicroSD карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC 12 В; Диапазон рабочих температур: -10°С...+50°С; Габаритные размеры: 99х67х43 мм; Вес: 350 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 6000 | 6600
| RVi-IPC11W NEW | Фиксированная малогабаритная IP-камера; 1/3” КМОП-матрица, 1 Мегапиксель; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1280х720 (25 к/с); Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.8 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.; LED-подсветка: до 10 метров ; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Встроенный PIR датчик; Аудио: Встроенный микрофон, динамик; Поддержка Wi-Fi, Запись на MicroSD карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC 12 В; Диапазон рабочих температур: -10°С...+50°С; Габаритные размеры: 99х67х43 мм; Вес: 350 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 6600 | 7260
| RVi-IPC12 NEW | Фиксированная малогабаритная IP-камера; 1/3" КМОП-матрица, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.8 цвет / 0.05 лк @ F1.8 ч.б.; LED-подсветка: до 10 метров; аудио со встроенным микрофоном, динамик для двунаправленных переговоров; Режим «день-ночь»: Электронное переключение; Встроенный микрофон; Встроенный PIR датчик; Тревожный вх./вых.: 1/1; Запись на MicroSD карту до 64 ГБ; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC 12 В; Диапазон рабочих температур: -10°С...+50°С; Габаритные размеры: 99х67х43 мм; Вес: 350 г; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 8000 | 8800
| RVi-IPC12W | Фиксированная малогабаритная IP-камера;1/3" КМОП-матрица SONY, 2 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Объектив: 4 мм; Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б.; ИК-подсветка: до 5 метров; Аудио со встроенным микрофоном, динамик для двунаправленных переговоров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Соответствие стандартам ONVIF; Поддержка Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11n); Питание: DC12 В; Габаритные размеры: 132x92х40 мм | 7200 | 7920
Дополнительные аксессуары
| RVi-BA | Адаптер для настенного кронштейна к аналоговой камере видеонаблюдения RVi-C51Z23i | 800 | 880
| RVi-BW2 | Настенный кронштейн к аналоговой камере видеонаблюдения RVi-C51Z23i | 1310 | 1440
| RVi-BHL | Удлинитель (220 мм) к потолочному кронштейну RVi-380BH для скоростных купольных камер видеонаблюдения (RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387, RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30) | 800 | 880
| RVi-MB1 | Монтажная коробка для настенного кронштейна для скоростных купольных аналоговых и IP-камер видеонаблюдения (RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387, RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30) | 1310 | 1440
| RVi-BW3 | Настенный кронштейн для IP-камер видеонаблюдения RVi-IPC32MS, IPC32S, IPC32M, IPC33M | 700 | 770
| RVi-MB2 | Монтажная коробка для уличных IP-камер видеонаблюдения: RVi-IPC43DNS, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3, RVi-IPC43-PRO и других камер с крепежным основанием 7х7 см | 1500 | 1650
| RVi-B15P | Кронштейн настенный/потолочный для аналоговых и IP-камер видеонаблюдения в стандартном исполнении; Материал: пластик; Полезная нагрузка: 1,5 кг | 150 | 165
| RVi-BW | Настенный кронштейн для антивандальных IP-камер видеонаблюдения RVi-IPC31VDN, RVi-IPC32VDN, RVi-IPC33WVDN | 1800 | 1980
| RVi-380BC | Угловой кронштейн. Для скоростных купольных аналоговых камер видеонаблюдения: RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387. Для IP-камер видеонаблюдения: RVi-IPC43DNS, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3, RVi-IPC43-PRO (уличные); RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30 (скоростные купольные) | 1800 | 1980
| RVi-380BP | Кронштейн для крепления на столб (min d=60мм, max d=200мм). Для скоростных купольных аналоговых камер видеонаблюдения: RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387. Для IP-камер видеонаблюдения: RVi-IPC43DNS, RVi-IPC43, RVi-IPC43M3, RVi-IPC43-PRO (уличные); RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30 (скоростные купольные) | 1800 | 1980
| RVi-380BH | Потолочный кронштейн (230 им). Для скоростных купольных аналоговых камер видеонаблюдения: RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387. Для скоростных купольных IP-камер видеонаблюдения: RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30 | 1800 | 1980
IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
До 4-х видео потоков
| RVi-IPN4/1 | IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 4; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 100 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 100 к/с; 1 HDD SATA до 4 ТБ; Воспроизведение: 1-4 каналов видео; LAN: 100 Мбит/c Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3.3 А; Габаритные размеры: 205×205×45 мм; Вес: 0.65 кг без HDD | 6500 | 7150
До 8-ми видео потоков
| RVi-IPN8/1-4P | IP-видеорегистратор со встроенным PoE (IEEE802.3af) коммутатором на 4 порта; Количество видео потоков для записи: 8; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 200 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 200 к/с; 1 HDD SATA до 4 ТБ; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; LAN: 100 Мбит/c Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-SmartPSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А; Питание PoE: DC 48 В / 1.5 A; Габаритные размеры: 375×285×45 мм, Вес: 0.75 кг без HDD | 12000 | 13200
До 16-ти видео потоков
| RVi-IPN16/2-PRO | IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 16; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео); Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 400 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Мп; 2 HDD SATA до 4 ТБ каждый; Тревожные вх./вых.: 4/2; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1 (RCA) / 1 (RCA); Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Обновленное OSD-меню; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-SmartPSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А; Габаритные размеры: 375×285×45 мм; Вес: 2.3 кг без HDD | 16000 | 17600
| RVi-IPN16/2-8P | IP-видеорегистратор со встроенным PoE (IEEE802.3af) коммутатором на 8 портов; Количество видео потоков для записи: 16; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео) + 1 BNC; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 400 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Мп; 2 HDD SATA3 до 4 ТБ каждый; Тревожные вх./вых.: 4/2; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1 (RCA) / 1 (RCA); Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А + DC 48 В для питания IP-камер (БП в комплекте); Габаритные размеры: 375×285×45 мм; Вес: 2.5 кг без HDD | 22000 | 24200
| RVi-IPN16/4-PRO | IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 16; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео) + 1 BNC; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 400 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Мп; 4 HDD SATA до 4 ТБ каждый; Интерфейс eSATA (архивации и подключения до 4-х внешних HDD); Тревожные вх./вых.: 16/4; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1 (RCA) / 1 (RCA); Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: AC 100~240 В, до 30 Вт без HDD; Габаритные размеры: 440×410×70 мм; Вес: 5 кг без HDD | 30000 | 33000
| RVi-IPN16/8-PRO | IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 16; Видеовыходы: 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео) + 1 BNC; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 400 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Мп; 8 HDD SATA до 4 ТБ каждый; Интерфейс eSATA (архивации и подключения до 4-х внешних HDD); Тревожные вх./вых.: 16/6; Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства: iOS, Android; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: AC 110~240 В, 50/60 Гц; Габаритные размеры: 440x460x89 мм; Вес: 6 кг без HDD | 45000 | 49500
До 32-х видео потоков
| RVi-IPN32/8-PRO | IP-видеорегистратор; Количество видео потоков для записи: 32; Видеовыходы 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео) + 1 BNC; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 1280х720 (720р) @ 800 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 400 к/с; Суммарный входящий битрейт: до 160 Мбит/с; Поддержка IP-камер: до 5 Mpix; 8 HDD SATA до 4 ТБ каждый; Интерфейс eSATA (архивации и подключения до 4-х внешних HDD); Тревожные вх./вых.: 16/6; Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD); Мониторинг через мобильные устройства; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-Smart PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: AC 110~240 В, 50/60 Гц; Габаритные размеры: 440x460x89 мм; Вес: 6 кг без HDD | 55000 | 60500
СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ
Сетевые коммутаторы
| RVi-NS0402 | Сетевой коммутатор; 6 портов 10/100 Мбит/с, Суммарная мощность потребителей: 60 Вт; Таблица МАС адресов: 2К; Буфер памяти: 512 КБ; Грозозащита: 4кВт (IEC61000-4-5); Пропускная способность: 1.2 Гбит/с; Габаритные размеры: 159х110х47 мм; Вес: 540 г.; Блок питания в комплекте | 7000 | 7700
| RVi-NS0800 | Сетевой коммутатор; 8 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX) из них 8 c поддержкой PoE (IEEE802.3af) до 15 Вт на порт; Суммарная мощность потребителей: 130 Вт; Таблица МАС адресов: 4К; Пропускная способность: 1.6 Гбит/с; Габаритные размеры: 44х266х161 мм; Блок питания в комплекте | 10000 | 11000
| RVi-NS1602 | Сетевой коммутатор; 2 порта 10/100/1000 Мбит/с (IEEE802.3ab IEEE802.3z - 1000Base Combo RJ-45/SFP) + 16 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u - 100BaseTX) из них 16 c поддержкой PoE (IEEE802.3at) до 30 Вт на порт; Суммарная мощность потребителей: 240 Вт; Таблица МАС адресов: 4К; Пропускная способность: 7.2 Гбит/с; Габаритные размеры: 44х440х331 мм; Монтаж в 19" стойку; Внутренний блок питания | 22000 | 24200
| RVi-NS2402 | Сетевой коммутатор; 2 порта 10/100/1000 Мбит/с (IEEE802.3ab IEEE802.3z - 1000Base Combo RJ-45/SFP) + 24 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u - 100BaseTX) из них 24 c поддержкой PoE (IEEE802.3at) до 30 Вт на порт; Суммарная мощность потребителей: 360 Вт; Таблица МАС адресов: 4К; Пропускная способность: 8.8 Гбит/с; Габаритные размеры: 44х440х331 мм; Монтаж в 19" стойку; Внутренний блок питания | 30000 | 33000
IP-ВИДЕОСЕРВЕРЫ
IP-видеосерверы
| RVi-IPS125A | 1-канальный IP-видеосервер; Формат сжатия: H.264; Видеовыход: 1xBNC (аналоговый сигнал, 75 Ом); Разрешение и скорость трансляции: 704х576 @ 25 к/с; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Тревожные вх./вых.: 4/2; Сетевой интерфейс: 100 Mbit Ethernet порт; Карта памяти MicroSD, до 32 ГБ; RS-485 для PTZ-камер; Питание: DC 12 В; Габаритные размеры: 162х136х30 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 9000 | 9900
| RVi-IPS4100A | 4-х канальный IP-видеосервер; Формат сжатия: H.264; Видеовыход: 1xBNC (аналоговый сигнал, 75 Ом); Разрешение и скорость трансляции: 704х576 @ 100 к/с; Аудиовход: 1; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Тревожные вх./вых.: 4/2; Сетевой интерфейс: 100Mbit Ethernet порт; Карта памяти MicroSD, до 32 ГБ; RS-485 для PTZ-камер; Питание: DC 12 В; Габаритные размеры: 162х136х30 мм; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-Smart PSS | 11500 | 12650
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
4-х канальные, Формат сжатия Н.264
| RVi-R04LA WHITE | 4-канальный; Меню рус. Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 4 BNC; Видеовыходы:1 BNC + 1 VGA + HDMI; Разрешение VGA/HDMI: 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 1/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960Н) @ 100 к/с; Гибридный режим (3 аналоговых камеры 960H @ 25 к/с на канал / 1 IP-камера FULLHD @ 25 к/с, либо 2 аналоговые камеры 960H @ 25 к/с на канал / 2 IP-камеры FULLHD @ 25 к/с на канал); Воспроизведение: 1-4 канала видео; 1 HDD SATA до 4 ТБ; LAN, Dual stream (функция двойного кодирования видеопотока), мониторинг через мобильный телефон; USB 2.0; мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 205x205x45 мм; Вес: 0.8 кг; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 4000 | 4400
| RVi-R04LB-PRO | 4-канальный; Меню рус. Формат сжатия: Н.264; OS Linux; 4 входа BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI (1920x1080); Разрешение VGA/HDMI: 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 4/1; Тревожные вх./вых.: 4/3; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Гибридный режим (3 аналоговых камеры 960H @ 75 к/с + 1 IP-камера 720P @ 25 к/с); Отображение: 960х576 @ 100к/с; Воспроизведение: 1-4 каналов видео; 1 HDD SATA до 4 ТБ; LAN, RS-485; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 325x242x55 мм; Вес: 1,5 кг (без HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 5500 | 6050
5-ти канальный, Формат сжатия Н.264
| RVi-R04LA NEW | 5-канальный (4 аналог (BNC) + 1 IP); Пластиковый корпус. Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Процессор: HiSilicon 3520A; Видеовходы: 4 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA; Разрешение VGA: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920x1080; Аудио вх./вых.: 1/1; Разрешение и скорость записи (аналог/IP): 960х576 (960H) @ 100 к/с / 1280x720 (HD) @ 25 к/с; Отображение: 960х576 @ 100 к/с; Воспроизведение: 1-4 каналов видео; Одновременное воспроизведение 4-х каналов; 1 HDD SATA до 4 ТБ; LAN; USB 2.0; мышь; TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 200x200x45 мм; Вес: 0.8 кг (без учета HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-IVMS | 3300 | 3630
8-ми канальные, Формат сжатия Н.264
| RVi-R08LA | 8-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 8 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI; Разрешение VGA/HDMI: 1280х1024, 1920x1080; Аудио вх./вых.: 1/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 200 к/с; Гибридный режим (6 аналоговых камеры 960H @ 150 к/с + 2 IP-камеры 720P @ 50 к/с); Отображение: 960х576 @ 200к/с; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; 1 HDD SATA до 4 ТБ; LAN, RS-485; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 325x245x45 мм; Вес: 1.5 кг (без HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 8000 | 8800
| RVi-R08LB-PRO | 8-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 8 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI + 1 SPOT (Multi-SPOT); Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 4/1; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Тревожные вх./вых.: 8/3; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 200 к/с; Гибридный режим (6 аналоговых камеры 960H @ 150 к/с + 2 IP-камеры 720P @ 50 к/с); Отображение: 960х576 @ 200к/с; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; 2 HDD SATA до 4 ТБ каждый; LAN; RS-485; RS-232; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 375x285x45 мм; Вес: 2.35 кг (без HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 12000 | 13200
12-ти канальный гибридный, Формат сжатия Н.264
| RVi-R08MA | 12-канальный (8 аналог (BNC) + 4 IP); Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 8 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI (независимый от VGA); Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 8/1; Тревожные вх./вых.: 8/4; Разрешение и скорость записи (аналог/IP): 960х576 (960H) @ 200 к/с / 1920x1080 (FullHD) @ 100 к/с; Видеорегистратор имеет возможность подключения IP-видеокамер с разрешением до 5 МП по протоколу ONVIF; Суммарный входящий битрейт подключаемых IP-камер: 32 Мбит/c; Отображение: 960х576 @ 200к/с; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; 2 HDD SATA до 4 ТБ каждый; LAN; RS-485; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 445x290x44 мм; Возможность установки в 19" стойку (кронштейны в комплекте); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-IVMS | 14000 | 15400
16-ти канальные, Формат сжатия Н.264
| RVi-R16LA | 16-канальный; Меню рус. Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 16 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI; Разрешение VGA/HDMI: 1280х1024, 1920x1080; Аудио вх./вых.: 1/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 400 к/с; Гибридный режим (14 аналоговых камеры 960H @ 350 к/с + 2 IP-камеры 1080P @ 50 к/с, либо 12 аналоговых камеры 960H @ 300 к/с + 4 IP-камеры 720P @ 100 к/с); Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; 1 HDD SATA до 4 ТБ; LAN, RS-485; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 325x245x45 мм; Вес: 1.5 кг (без HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 14000 | 15400
| RVi-R16LB-PRO | 16-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 16 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI + 1 SPOT (Multi-SPOT); Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 4/1; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Тревожные вх./вых.: 8/3; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 200 к/с; Гибридный режим (14 аналоговых камеры 960H @ 350 к/с + 2 IP-камеры 1080P @ 50 к/с, либо 12 аналоговых камеры 960H @ 300 к/с + 4 IP-камеры 720P @ 100 к/с); Отображение: 960х576 @ 200к/с; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; 2 HDD SATA до 4 ТБ каждый; LAN; RS-485; RS-232; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 375x285x45 мм; Вес: 2.35 кг (без HDD); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 18000 | 19800
| RVi-R16MA-PRO | 16-ти канальный DVR. Меню рус. Формат сжатия Н.264. OS Linux; 16 входов BNC, 1 выход BNC + 1 VGA + (1920x1080) + 1 SPOT (Multi-SPOT) + 16 сквозных; Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; 4 входа аудио, 1 выход аудио + 1/1 вход/выход для двунаправленных переговоров; Тревожные вх./вых.: 16/3; Разрешение записи: 960х576 (960H) @ 400 к/с,704х576 (D1) @ 400 к/с, Отображение: 704х576 @ 400 к/с; Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; 4 HDD SATA (макс. объем до 3 Тб каждый); LAN; RS485;RS232; USB 2.0; Интерфейс eSATA (архивация и запись на внешний массив до 4-х HDD); пульт д/у, мышь; Профессиональное ПО RVi-PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: 222 В, 50 Гц / 110 В, 60 Гц; Габаритные размеры: 440x460x68 мм, возможность установки в 19" стойку (кронштейны в комплекте) | 33000 | 36300
| RVi-R16PA-PRO | 16-канальный; Меню рус. Формат сжатия; Н.264; OS Linux; Видеовходы: 16 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI + 1 SPOT (Multi-SPOT) + 16 сквозных; Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Тревожные вх./вых.: 16/6; Аудио вх./вых.: 16/1; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Разрешение и скорость записи: 704х576 (D1) @ 400 к/с; Отображение: 704х576 @ 400к/с; 8 SATA HDD по 4 TБ каждый (SMART функция); Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN; Dual stream (функция двойного кодирования видеопотока); Мониторинг через мобильный телефон; RS485; RS232; USB 2.0; Интеграция с ATM/POS терминалами; Интерфейс eSATA (архивации и подключения до 4-х внешних HDD); Пульт д/у, мышь; Габаритные размеры: 440x460x89 мм; Возможность установки в 19" стойку (кронштейны в комплекте); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 30000 | 33000
24-х канальные гибридные, фомат сжатия H.264
| RVi-R16MA | 24-канальный (16 аналог (BNC) + 8 IP); Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 16 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI (независимый от VGA); Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 16/1; Тревожные вх./вых.: 16/4; Разрешение и скорость записи (аналог/IP): 960х576 (960H) @ 400 к/с / 1920x1080 (FullHD) @ 200 к/с; Видеорегистратор имеет возможность подключения IP-видеокамер с разрешением до 5 МП по протоколу ONVIF; Суммарный входящий битрейт подключаемых IP-камер: 32 Мбит/c; Отображение: 960х576 @ 200к/с; Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; 2 HDD SATA до 4 ТБ каждый; LAN; RS-485; USB 2.0; Пульт д/у, мышь; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте); Габаритные размеры: 445x290x44 мм; Возможность установки в 19" стойку (кронштейны в комплекте); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-IVMS | 22000 | 24200
32-х канальные гибридные, фомат сжатия H.264
| RVi-HR16/16 | 32-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 16 BNC; Видеовыходы: 1 BNC + 1 VGA + 1 HDMI + 1 SPOT (Multi-SPOT) + 16 сквозных; Разрешение VGA/HDMI: 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080; Тревожные вх./вых.: 16/6; Аудио вх./вых.: 16/1; Аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров: 1/1; Разрешение и скорость записи (аналог/ IP): 960H (960x576) @ 400 к/с / FullHD (1920х1080) @ 400 к/с; 8 SATA HDD по 4 TБ каждый; Воспроизведение: 1-4-8-16 каналов видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (функция двойного кодирования видеопотока); Мониторинг через мобильный телефон; RS485; RS232; USB 2.0; Интеграция с ATM/POS терминалами; Интерфейс eSATA (архивации и подключения до 4-х внешних HDD); Пульт д/у, мышь; Габаритные размеры: 440x460x89 мм; Возможность установки в 19" стойку (кронштейны в комплекте); В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | 57000 | 62700
Автомобильные
| RVi-R02-Mobile | 2-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 2 BNC; Видеовыходы: 1 BNC; Аудио вх./вых.: 2/1; Разрешение и скорость записи: 704х576 (D1) @ 50 к/с; Отображение: 704х576 @ 50 к/с; Запись на 2-SD карты каждая до 64 ГБ; Встроенный модуль GPS; Тревожные вх./вых.: 7/1; USB 2.0; пульт д/у; Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: DC 8…36 В; Выход питания для камер видеонаблюдения: 12 В (1.5А), 5В (0.5А) ; Габаритные размеры: 138x112x36 мм | 12000 | 13200
| RVI-RM04 | 4-канальный; Формат сжатия: Н.264, MJPEG; OS Linux; Видеовходы: 4 BNC; Видеовходы: 2 BNC + 1 VGA; Разрешение VGA: 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600; Аудио вх./вых.: 4/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Отображение: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ; SD-карта до 128 ГБ; система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2); LAN; Тревожные вх./вых.: 7/2; RS485; RS232; USB 2.0; пульт д/у; UPS; G-Sensor; Встроенный преобразователь напряжения для питания камер; встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска; алюминиевый корпус; Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: +12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В); Габаритные размеры: 200x178x50 мм; Вес: 2.1 кг без учета HDD; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | По запросу | По запросу
| RVI-RM04E | 4-канальный; Формат сжатия: Н.264, MJPEG; OS Linux; Видеовходы: 4 BNC; Видеовходы: 2 BNC + 1 VGA; Разрешение VGA: 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600; Аудио вх./вых.: 4/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Отображение: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ; SD-карта до 128 ГБ; система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2); LAN; Тревожные вх./вых.: 7/2; RS485; RS232; USB 2.0; пульт д/у; UPS; G-Sensor; Встроенный преобразователь напряжения для питания камер; встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска; алюминиевый корпус; Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: +12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В); Габаритные размеры: 200x178x50 мм; Вес: 2.1 кг без учета HDD; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS; Встроенные модули: 3G+GPS/GLONASS | По запросу | По запросу
| RVI-RM04G | 4-канальный; Формат сжатия: Н.264, MJPEG; OS Linux; Видеовходы: 4 BNC; Видеовходы: 2 BNC + 1 VGA; Разрешение VGA: 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600; Аудио вх./вых.: 4/1; Разрешение и скорость записи: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Отображение: 960х576 (960H) @ 100 к/с; Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ; SD-карта до 128 ГБ; система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2); LAN; Тревожные вх./вых.: 7/2; RS485; RS232; USB 2.0; пульт д/у; UPS; G-Sensor; Встроенный преобразователь напряжения для питания камер; встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска; алюминиевый корпус; Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: +12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В); Габаритные размеры: 200x178x50 мм; Вес: 2.1 кг без учета HDD; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS; Встроенные модули: 3G+GPS/GLONASS+Wi-Fi | По запросу | По запросу
| RVi-R08-Mobile | 8-канальный; Меню рус; Формат сжатия: Н.264; OS Linux; Видеовходы: 4 BNC; Видеовходы: 1 BNC + 1 VGA; Разрешение записи: 704х576 (D1) @ 100 к/с; Отображение: 704х576 @ 200к/с; 1 SATA HDD до 1 TБ, 1 SD карта до 128 ГБ; Обогрев HDD; Аудио вх./вых.: 8/1; Тревожные вх./вых.: 8/2; RS485; RS232; USB 2.0; пульт д/у; Питание: DC 6…36 В; Габаритные размеры: 212x175x62 мм; Опционально: GPS, 3G | 40000 | 44000
Автомобильные (гибридные)
| RVi-RM08 | 12-канальный; Формат сжатия: Н.264, MJPEG; Кол-во каналов: 8 BNC / 4 IP-камеры (с использованием коммутатора или WiFi); Видеовыходы: 2 BNC + 1 VGA; Разрешение отображения: 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600; Аудио вх./вых.: 8/1; Разрешение и скорость записи (аналог/IP):: 960×576(960H) @ 200 к/с / IP: 1920х1080 (1080p) @ 50 к/c или 1280×720 (720P) @ 100 к/с; Хранение информации: 2 HDD 2.5" SATA до 1 TБ каждый; Тревожные вх./вых.:7/2; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; Допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: аплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2; LAN; RS485; встроенный UPS (до 5 секунд); Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: DC 8…36 В, прямое питание камер через видеорегистратор; Потребляемая мощность: не более 15 Вт (без учета камер и HDD); Габаритные размеры: 190x210x60 мм; Вес: 3,5 кг без учета HDD; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS | По запросу | По запросу
| RVi-RM08G | 12-канальный; Формат сжатия: Н.264, MJPEG; Кол-во каналов: 8 BNC / 4 IP-камеры (с использованием коммутатора или WiFi); Видеовыходы: 2 BNC + 1 VGA; Разрешение отображения: 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600; Аудио вх./вых.: 8/1; Разрешение и скорость записи (аналог/IP):: 960×576(960H) @ 200 к/с / IP: 1920х1080 (1080p) @ 50 к/c или 1280×720 (720P) @ 100 к/с; Хранение информации: 2 HDD 2.5" SATA до 1 TБ каждый; Тревожные вх./вых.:7/2; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; Допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: аплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2; LAN; RS485; встроенный UPS (до 5 секунд); Размещение: крепления, автомобильная панель; Питание: DC 8…36 В, прямое питание камер через видеорегистратор; Потребляемая мощность: не более 15 Вт (без учета камер и HDD); Габаритные размеры: 190x210x60 мм; Вес: 3,5 кг без учета HDD; В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS; Встроенные модули: 3G/GPS+GLONASS/WIFI | По запросу | По запросу
АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Купольные
| RVi-C310 (3.6 мм) | Купольная камера; 1/3" КМОП-матрица 960H Pixel Plus PC1099; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 976х496; Горизонтальное разрешение: 720 ТВЛ; Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2; Auto BLC, ATW, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 62дБ; Питание: DC12 В, Потребление тока: не более 100 мА; Диапазон рабочих температур: -10…+60°С; Габаритные размеры: Ø98х65 мм; Вес: 300 г; Материал: пластик; Цвет корпуса: белый | 1500 | 1650
| RVi-C320 (3.6 мм) | Купольная камера; 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Горизонтальное разрешение: 800 ТВЛ; Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2; Отношение сигнал/шум: 65дБ; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Питание: DC12 В, Максимальная потребляемая мощность: 2 Вт; Диапазон рабочих температур: -10…+55°С; Габаритные размеры: Ø108х86 мм; Вес: 350 г; Материал: пластик; Цвет корпуса: белый | 2500 | 2750
| RVi-C320 (2.8-12 мм) | Купольная камера; 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Объектив: 2.8-12 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2; Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Питание DC12 В; Максимальная потребляемая мощность: 4.5 Вт; Диапазон рабочих температур: -10°С...+60°С; Габаритные размеры: Ø136×101 мм; Вес: 380 г; Материал: пластик; Цвет корпуса: белый | 3500 | 3850
| RVi-C321 (2.8-12 мм) | Купольная камера; 1/3" 1.3MP-матрица Aptina AR0130 КМОП; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Объектив: 2.8-12 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); ИК-подсветка: до 30 метров; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Диапазон рабочих температур: -10°С...+60°С; Габаритные размеры: Ø136х101 м; Вес: 0.8 кг; Цвет корпуса: белый | 4500 | 4950
| RVi-C311B (3.6 мм) | Купольная камера; 1/3" КМОП-матрица 960H Pixel Plus PC1099; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 976х496; Разрешение по горизонтали: 720 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив; 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Диапазон рабочих температур: -10°С...+60°С; Габаритные размеры: Ø90х70 мм; Вес: 200 г; Цвет корпуса: белый | 2200 | 2420
| RVi-C321B (3.6 мм) | Купольная камера; 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив; 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Диапазон рабочих температур: -10°С...+60°С; Габаритные размеры: Ø90х70 мм; Вес: 200 г; Цвет корпуса: белый | 3000 | 3300
| RVi-127 (5-50 мм) | Купольная камера; 1/3" ПЗС-марица SONY Super HAD II; Разрешение по горизонтали: 560 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.2 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2; Режим «день-ночь»: Электронное переключение; Вариофокальный объектив: 5-50 мм с АРД; Управление: OSD меню; Дополнительные возможности: AGC, AWB, BLC, HLC, D-WDR, DSS, Gamma, Privacy; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Питание: DC 12 В; Потребление тока: не более 200 мА; Цвет корпуса: белый; Габаритные размеры: Ø140х103 мм | 8000 | 8800
| RVi-427 | Купольная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 700 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.2 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2; Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм; Управление: OSD меню; Дополнительные возможности: AGC, AWB, BLC, HLC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Питание: DC 12 В; Потребление тока: не более 200 мА; Цвет корпуса: черный; Габаритные размеры: Ø126х90 мм; Вес: 260 г | 4500 | 4950
Антивандальные | Миницилиндр
| RVi-C321VB (3.6 мм) | Антивандальная камера; Матрица: 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Объектив: 3.6 мм; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); ИК-подсветка: до 20 метров; Auto BLC, AWB; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Класс защиты: IP66; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø90х60 мм; Вес: 400 г | 3300 | 3630
| RVi-123ME (3.6 мм) | Антивандальная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0 лк (ИК вкл.); Объектив: 3.6 мм; ИК-подсветка: до 10 метров (12 ИК диодов); Auto ATR, Auto BLC, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 50 дБ; Напряжение питания: DC 9…13 В; Потребление тока: не более 200 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø68х61 мм | 3300 | 3630
| RVi-123FE (3 мм) | Антивандальная камера; 1/3" ПЗС-матрица 960H SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 700 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив: 3 мм; ИК-подсветка: до 10 метров (12 ИК диодов); Режим «день/ночь»: Электронное переключение; Auto ATR, BLC, AGC, AWB; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Напряжение питания: DC 9…13 В; Потребление тока: не более 150 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø88х53 мм; Вес: 250 г | 5500 | 6050
| RVi-123F (3 мм) | Антивандальная камера; 1/3" ПЗС-матрица 960H SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 700 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2; Объектив: 3 мм; Auto ATR, BLC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Напряжение питания: DC 9…13 В; Потребление тока: не более 100 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø88х53 мм; Вес: 250 г | 4200 | 4620
| RVi-125C (2.8-12 мм) NEW | Антивандальная камера; Матрица: 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм; ИК-подсветка: до 30 метров (42 ИК диода); Режим «день-ночь»: Механический ИК фильтр; Auto BLC, ATW, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 400 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: 134х124х88 мм; Вес: 800 г | 5000 | 5500
| RVi-129 (2.8-12 мм) | Антивандальная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 700 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.4 / 0 лк (ИК вкл.); Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм; ИК-подсветка: до 15 метров (21 ИК диодов); Режим «день-ночь»: Механический ИК фильтр; Auto BLC, AWB; Управление: OSD-меню; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 310 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Габаритные размеры: Ø140х100 мм; Вес: 730 г | 5500 | 6050
Миниатюрные
| RVi-159 (2.5 мм) | Миниатюрная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.02 лк @ F1.2; Auto BLC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Объектив: 2.5 мм; Напряжение питания: DC 12 B; Потребление тока: не более 130 мА; Диапазон рабочих температур: -20…+40 °С; Габаритные размеры: 36х36х35 мм | 2600 | 2860
| RVi-159 (3.6 мм) | Миниатюрная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.02 лк @ F1.2; Auto BLC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Объектив: 3.6 мм; Напряжение питания: DC 12 B; Потребление тока: не более 130 мА; Диапазон рабочих температур: -20…+40 °С; Габаритные размеры: 36х36х35 мм | 2600 | 2860
Уличные (с ИК-подсветкой)
| RVi-C421 (5 - 50 мм) | Уличная камера; 1/3” КМОП 1.3MP Sony IMX138; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив; 5-50 мм c АРД; ИК-подсветка: до 60 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: > 50 дБ (АРУ выкл.); Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: Не более 600 мА (ИК вкл.); Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: 310x100x70 мм; Вес: 1 кг | 10800 | 11880
| RVi-C411 (3.6 мм) | Уличная камера; 1/3" КМОП-матрица 960H Pixel Plus PC1099; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 976х496; Разрешение по горизонтали: 720 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив; 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø65×155 мм; Вес: 380 г | 2400 | 2640
| RVi-C421 (3.6 мм) | Уличная камера; 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Объектив; 3.6 мм; ИК-подсветка: до 20 метров; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø65×155 мм; Вес: 380 г | 3500 | 3850
| RVi-165C (2.8-12 мм) NEW | Уличная камера; 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП-матрица; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 1280х960; Разрешение по горизонтали: 800 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.); Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм; Режим «день-ночь»: Механический ИК фильтр; ИК-подсветка: до 30 метров (36 ИК диодов); Auto BLC, ATW, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 62 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 400 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø105х90х267 мм; Вес: 1.3 кг | 5500 | 6050
| RVi-167 (12 мм) | Уличная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.02 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Объектив: 12 мм; ИК-подсветка: до 50 метров (42 ИК диода); Auto BLC, ATW, AGC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА, Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø85×135 мм; Вес: 900 г | 4300 | 4730
| RVi-167 (16 мм) | Уличная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.02 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Объектив: 16 мм; ИК-подсветка: до 50 метров (42 ИК диода); Auto BLC, ATW, AGC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 350 мА, Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø85×135 мм; Вес: 900 г | 4300 | 4730
Уличные (без ИК-подсветки)
| RVi-65Magic (4.3 мм) | Уличная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.0; Объектив: 4.3 мм; Auto BLC, ATW, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 50 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 90 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø70×112 мм; Алюминиевый корпус; Кронштейн в комплекте | 4000 | 4400
| RVi-65Magic (8 мм) | Уличная камера; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.0; Объектив: 8 мм; Auto BLC, ATW, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 50 дБ; Напряжение питания: DC 12 В; Потребление тока: не более 90 мА; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Габаритные размеры: Ø70×112 мм; Алюминиевый корпус; Кронштейн в комплекте | 4000 | 4400
Миницилиндр
| RVi-192Lg (3.6 мм) | Черно-белая камера миницилиндр; 1/3" ПЗС-матрица LG; Разрешение по горизонтали: 420 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.8 лк @ F1.6; Auto BLC, Auto AGC; Отношение сигнал/шум: 48 дБ; Объектив: 6 мм, Напряжение питания: DC 12B; Габаритные размеры: 23х77 мм | 1000 | 1100
| RVi-199 (3.6 мм) | Камера миницилиндр;1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Процессор: Effio-E; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.6; Auto BLC; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Объектив: 3.6 мм, Напряжение питания: DC 12 B; Потребление тока: не более 100 мА; Цвет корпуса: Белый или черный; Габаритные размеры: 23х77 мм; Вес: 80 г | 2600 | 2860
| RVi-190S | Солнцезащитный козырек для камер миницилиндр серии 190 | 150 | 170
В стандартном исполнении (без объектива)
| RVi-C210 | Камера в стандартном исполнении; 1/3" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II, Разрешение по горизонтали: 700 ТВЛ; Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 976х582; Нижний порог чувствительности: 0.01лк@F1.2; Крепление под объектив CS (в комплект не входит): поддержка АРД; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; Видеовыход: BNC; Питание DC 12 В (2Вт); Потребление тока: не более 200 мА; Диапазон рабочих температур: -10°…+55°C; Габаритные размеры: 136х67х62 мм; Вес: 200 г | 5500 | 6050
Скоростные купольные (уличное исполнение)
| RVi-387 NEW | Скоростная купольная камера; 1/4" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.6 (цвет) / 0.001 лк @ F1.6 (ч.б.); Объектив с 23-х кратным оптическим увеличением: 3.9-89.7 мм; 16-ти кратный цифровой зум; Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; RS485; Скорость поворота: до 400°/с; Угол поворота: горизонт 0°-356° / вертикаль 0°-180° (автопереворот); Протоколы: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D; Тревожные входы/выходы: 2/1; Полная интеграция с видеорегистраторами RVi; Питание: AC 24 В (БП); Потребление тока: 3A(±20%); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø186x234 мм (без кронштейна); Вес: 2 кг; Кронштейн в комплекте | 28000 | 30800
| RVi-C51Z23i | Скоростная купольная камера; 1/4" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.6 (цвет) / 0.001 лк @ F1.6 (ч.б.); Объектив с 23-х кратным оптическим увеличением: 3.5-80.5 мм; 12-ти кратный цифровой зум; Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: 52 дБ; RS485; Скорость поворота: до 400°/с; Угол поворота: горизонт 0°-356° / вертикаль 0°-180° (автопереворот); Протоколы: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D; Тревожные входы/выходы: 2/1; Полная интеграция с видеорегистраторами RVi; Питание: DC 12 В (БП в комплекте); Диапазон рабочих температур: -10…+60°С; Габаритные размеры: Ø170x155 мм (без кронштейна); Вес: 1.8 кг | 25000 | 27500
| RVi-C61Z36 | Скоростная купольная камера; 1/4" ПЗС-матрица SONY EXview HAD II; Разрешение по горизонтали: 650 ТВЛ; Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.6 (цвет) / 0.001 лк @ F1.6 (ч.б.) / 0 лк (ИК вкл.); Объектив с 36-х кратным оптическим увеличением: 3.4-122.4мм; 16-ти кратный цифровой зум; ИК-подсветка: до 100 метров (с маскировкой); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Отношение сигнал/шум: 50 дБ; Скорость масштабирования (1х Zoom – max Zoom): 4 сек; Скорость поворота: до 400°/с; Угол поворота: горизонт 0°-356° / вертикаль 0°-180° (автопереворот); Скорость поворота в ручном режиме; 0.1°-120°/с; Функционал камеры: 55 предустановок, 5 автосканирований, 8 обходов, 5 шаблонов, 3D позиционирование; Настраиваемые параметры изображения: DNR (2D/3D), АРД, Автофокус, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR; Протоколы: DH-SD, Pelco-P/D (Авто определение; Полная интеграция с видеорегистраторами RVi; Питание: AC 24 В; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Габаритные размеры: Ø186х309 мм; Вес: 3,5 кг | 40000 | 44000
Пульты управления
| RVi-NKB | Сетевой пульт управления PTZ видеокамерами и видеорегистраторами RVi; 3-х осевой джойстик; OSD; PTZ управление; Предустановки; Сканирование; Панорамирование; LCD дисплей: 84х31 мм; RS485; RS232; RJ-45; Габаритные размеры: 320х190х50 мм | 22000 | 24200
| RVi-K380 | Пульт управления PTZ видеокамерами; 2-х осевой джойстик; OSD; PTZ управление; предустановки; сканирование; панорамирование; RS485; Габаритные размеры: 205х140х100 мм | 8000 | 8800
Муляжи
| RVi-F01 | Муляж камеры видеонаблюдения моторизированный со встроенным детектором движения. Питание: три батарейки типа «АА». | 200 | 220
| RVi-F02 | Муляж камеры видеонаблюдения моторизированный со встроенным детектором движения и антенной. Питание: три батарейки типа «АА». | 650 | 715
| RVi-F03 | Муляж камеры видеонаблюдения уличный со встроенной индикацией. Питание: две батарейки типа «АА». | 550 | 605
МОНИТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Соотношение сторон 4:3
| RVi-M17P | Монитор видеонаблюдения; Диагональ: 17"; Разрешение: 1280х1024; Соотношение сторон: 4:3 / 5:4; Время отклика: 5 мс; Яркость: 250 кд/м2; Контраст: 1000:1; Видеовходы: 1xBNC, 1xVGA; Видеовыходы: 1xBNC; 3D comb filter, De-interlace, DNR; Аудио вх/вых: 2xRCA (L/R) 1x3.5 jack / 2x1 Вт; Питание: DC 12 В; Корпус: пластиковый; Габаритные размеры: 371х354х52 мм; Вес: 3.8 кг | 18000 | 19800
| RVi-M19P | Монитор видеонаблюдения; Диагональ: 19"; Разрешение: 1280х1024; Соотношение сторон: 4:3 / 5:4; Время отклика: 5 мс; Яркость: 250 кд/м2; Контраст: 1000:1; Видеовходы: 1xBNC, 1xVGA; Видеовыходы: 1xBNC; 3D comb filter, De-interlace, DNR; Аудио вх/вых: 2xRCA (L/R) 1x3.5 jack / 2x1 Вт; Питание: DC 12 В; Корпус: пластиковый; Габаритные размеры: 420х400х54 мм; Вес: 4.1 кг | 20000 | 22000
Соотношение сторон 16:9
| RVi-M22M | Монитор видеонаблюдения; Диагональ: 21.5"; Тип подсветки: LED; Разрешение: 1920х1080 (FULL HD); Соотношение сторон: 16:9 / 4:3; Время отклика: 16 мс; Яркость: 250 кд/м2; Контраст: 5000:1; Видеовходы: 2xBNC, 1xS-Video, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI; Видеовыходы: 2xBNC; 3D comb filter, De-interlace, DNR; Аудио вх/вых: 2xRCA (L/R) 1x3.5 jack / 2x2 Вт, 2 RCA; Питание: DC 12 В; Корпус: металлический; Габаритные размеры: 532х323х57 мм; Вес: 5.4 кг | 30000 | 33000
| RVi-M32M | Монитор видеонаблюдения; Диагональ: 31.5"; Тип подсветки: LED; Разрешение: 1920х1080 (FULL HD); Соотношение сторон: 16:9 / 4:3; Время отклика: 16 мс; Яркость: 400 кд/м2; Контраст: 4000:1; Видеовходы: 2xBNC, 1xS-Video, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI, 1x USB (обновление ПО); Видеовыходы: 2xBNC; 3D comb filter, De-interlace, DNR; Аудио вх/вых: 2xRCA (L/R) 1x3.5 jack / 2x2 Вт, 2 RCA; Питание: AC 220 В; Корпус: металлический; Габаритные размеры: 762х456х75 мм; Вес: 13 кг | 65000 | 71500
Термокожухи
220 вольт с блоком питания DC 12 В
| RVi-H2/220-12 | Термокожух уличный с кронштейном; Класс защиты: IP67; Габаритные размеры: 400x127x95 мм; Полезное пространство: 230х110х80 мм; Вес: 1.45 кг; Мощность обогревателя: 11.5 Вт; Мощность вентилятора: 3 Вт; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Питание: AC 220 В (со встроенным блоком питания для камер DC12 В до 1А) | 6000 | 6600
12-ти вольтовый
| RVi-H1/12 | Термокожух уличный с кронштейном и солнцезащитным козырьком; Класс защиты: IP66; Габаритные размеры: 410x118x107 мм; Полезное пространство: 210x72x76 мм; Вес: 1.45 кг; Мощность обогревателя: 4.5 Вт; Мощность вентилятора: 1.68 Вт; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Питание: DC 12 В | 2200 | 2420
ОБЪЕКТИВЫ | 1.4 Объективы
С фиксированным фокусным M12 (фиксированная диафрагма)
| RVi-02520B | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 2.5 мм; Угол обзора по горизонтали: 87.7° | 400 | 440
| RVi-0360B | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 3.6 мм; Угол обзора по горизонтали: 67.4°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.2 м | 154.5455 | 170
Вариофокальные С/СS (автоматическая диафрагма)
| RVi-02812A | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 2.8-12 мм; Угол обзора по горизонтали: 81.2°-22.62°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 2000 | 2200
| RVi-0358A | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 3.5-8 мм; Угол обзора по горизонтали: 68.88°-33.40°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 1100 | 1210
| RVi-0660A | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 6-60 мм; Угол обзора по горизонтали: 43.6°-4.58°; Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м; Крепление: CS | 2200 | 2420
| RVi-05100A | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 5-100 мм; Угол обзора по горизонтали: 51.28°-2.75°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 3300 | 3630
Вариофокальные C/CS с ИК-коррекцией (автоматическая диафрагма)
| RVi-02812AIR | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 2.8-12мм; F1.4-360; Угол обзора по горизонтали: 81.2°-22.62°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 3000 | 3300
| RVi-0358AIR | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 3.5-8мм; F1.4-360; Угол обзора по горизонтали: 68.88°-33.40°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 1600 | 1760
| RVi-0550AIR | Объектив; 1/3" формат; Фокусное расстояние: 5-50 мм; F1.4-360; Угол обзора по горизонтали: 51.28°-5.5°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м; Крепление: CS | 3000 | 3300
Мегапиксельные вариофокальные C/CS с ИК-коррекцией (автоматическая диафрагма)
| RVi-0412AIR | Для камер видеонаблюдения с разрешением до 3 мегапикселей; 1/2" формат; Фокусное расстояние: 4-12 мм; Относительное отверстие диафрагмы: F/1.4; Угол обзора по горизонтали: 86°-36°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.1 м; Крепление: CS; Автодиафрагма DC; ИК-коррекция | 5000 | 5500
| RVi-1240AIR | Для камер видеонаблюдения с разрешением до 3 мегапикселей; 1/2" формат; Фокусное расстояние: 12-40 мм; F/1.8; Угол обзора по горизонтали: 36°-10°; Минимальное расстояние фокусировки: 0.5 м; Крепление: CS; Автодиафрагма DC; ИК-коррекция | 6000 | 6600
ВИДЕОДОМОФОНЫ
Цветные 4-х проводные
| RVi-VD1 mini | Видеодомофон; Дисплей: 3.5” TFT LCD; 1 вызывная панель для 4-х проводных систем контроля доступа; Разрешение: 320×240; Яркость: 300 кд/см2; Количество мониторов: до 2 (параллельно); Количество вызывных панелей: 1; Питание: DC 13.5 В (БП в комплекте); Цвет корпуса: белый или черный; Крепление: настенное (кронштейн в комплекте); Габаритные размеры: 160х90х21 мм | 3300 | 3630
| RVi-VD1 LUX | Видеодомофон; Дисплей: 7” TFT LCD; до 2-х вызывных панелей для 4-х проводных систем контроля доступа; Разрешение: 800×480; Яркость: 250 кд/см2; Количество мониторов: до 2 (параллельно); Количество вызывных панелей: 2; Поддержка карт памяти (SD) до 32 ГБ (запись снимков с вызывных панелей вручную / по вызову); Питание: DC 13.5 В (БП в комплекте); Цвет корпуса: белый или черный; Крепление: настенное (кронштейн в комплекте); Габаритные размеры: 241х171х22 мм | 5000 | 5500
| RVi-VD2 LUX | Видеодомофон; Дисплей: 7” TFT LCD; до 2-х вызывных панелей для 4-х проводных систем контроля доступа; Разрешение: 800×480; Яркость: 250 кд/см2; Количество мониторов: до 4; Количество вызывных панелей: до 2; Поддержка функции «Интерком»; Подключение 1 камеры видеонаблюдения; Питание: AC 220 В; Цвет корпуса: белый или черный; Крепление: настенное (кронштейн в комплекте); Габаритные размеры: 220х160х22 мм | 5000 | 5500
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
Для 4-х проводных систем
| RVi-305 | Вызывная панель; Для 4-х проводных систем контроля доступа; Разрешение камеры: 420 ТВЛ; ИК-подсветка: до 3 метров; Питание: DC 12 В от монитора; Диапазон рабочих температур: -45°С…+50°С; Крепление: накладное в том числе на угол (в комплекте) или врезное (крепеж в комплекте); Козырек (в комплекте); Габаритные размеры: 130x40x23 мм | 2400 | 2640
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
12-ти вольтовые
| RVi-P12/1 | Источник питания для камер видеонаблюдения; Входное напряжение: ~ 50 Гц 140…265 В; Выходное напряжение: DC 12,3±0,3 В; Ток нагрузки: 0...1 А; Потребляемая мощность: менее 20 Вт; Класс защиты: IP64; Встроенная термозащита от перегрузок; Диапазон рабочих температур: -30 … +50°С; Габаритные размеры: 48х68х25 мм | 500 | 550
Монтаж в подвесной потолок
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
ВЫВОДИТСЯ ИЗ
АССОРТИМЕНТА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
НОВИНКА!
НОВИНКА!
НОВИНКА!
НОВИНКА!
НОВИНКА!
НОВИНКА!
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
НОВИНКА!
НОВИНКА!
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
НОВИНКА!
НОВИНКА!
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
НОВИНКА!
НОВИНКА!
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
НОВИНКА!
НОВИНКА!
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА
СНЯТО С
ПРОИЗВОДСТВА